## CR用
SEAJGL2024第005号
確認日 |  |  | 確認者 |  | 承認者
建屋名称 |  |  | エリア名称
| チェック項目 |  |  | 確認ポイント |  | 確認 | 備考
服装面 | 1 | CRシューズはジャストフィットサイズを準備しているか？ |  | 大きいサイズはつま先が歪んだり、力が入らない等で躓きやすい |  |  |  | FALSE
| 2 | クリーンウエアはジャストフィットサイズを準備しているか？ |  | 大きいサイズはダボつき、周囲装置やユーティリティに引っ掛かる |  |  |  | FALSE
| 3 | 保護メガネ(ゴーグル含む）は傷や曇りがなく視界はクリアか？ |  | 保護メガネの管理、曇り発生時の対処
環境面 | 4 | 作業エリア、通行路は整理整頓されているか？ |  | 通路の交差点、装置四隅等の足元等の視界に入りづらい場所の物置き |  |  |  | FALSE
| 5 | 通行路、作業エリアの床には凹凸、段差等の躓き要因はないか？ |  | 床の仕上がり、グレーチングの段差、床パネル固定ビスの飛出し、アンカー残り |  |  |  | FALSE
| 6 | 剥がれたかけたライン表示用テープ等は周囲にないか？ |  | 残った粘着力やテープでの躓き |  |  |  | TRUE
| 7 | 養生シートは捲れ、弛みはなく、四隅が固定されているか？ |  | 足を引っかける危険は無い
| 8 | 配線・配管類が床など足元に敷設されている場合は養生がされているか？ |  | 転倒リスクあれば注意喚起措置を行う
行動面 | 9 | CRを歩くときは足を真上にしっかりと持ち上げて歩いているか？ |  | シューズが新しい：グリップ力による躓き。古い：グリップ力低下による滑り |  |  |  | FALSE
| 10 | 意識してつま先を上げて歩いているか？ |  | 夕方、週末等は疲労からつま先が下がる傾向がある |  |  |  | FALSE
| 11 | 適切な歩幅で歩くことを心掛けているか？ |  | 焦った時に大きな歩幅になる癖がある方は注意 |  |  |  | FALSE
| 12 | 粘着マットでは足を取られるため、ゆっくり行動しているか？ |  | CR入室時の洗浄(エアーシャワー）後の粘着マット等
| 13 | 一度に複数人が粘着マットを通過する際は、前の人との間隔を保っているか？ |  | 後続の方が前の方を押さないよう、前方をよく見る
| 14 | 保護ゴーグルを着用する場合は視野が狭くなるので、いつもよりゆっくり行動しているか？ |  | 首を大きく振る、体全体を視線の方向に向けて視野を確保
| 15 | 重量物を2名で運搬する際はお互い前方を向いて運搬しているか？ |  | 後ろ向きでの運搬は、床の段差等や床とのグリップ力により転倒リスクが高い
| 16 | 物を人力で運搬する場合、前方・足元の視界を確保出来る荷の大きさか？ |  | 視界不良による躓き、踏み外し、激突の防止
| 17 | 重量物を人力で運搬する場合、共同作業者との合図応答方法・背の高さ等は合っているか？ |  | 自社内の一人当たりの運搬可能重量を遵守
| 18 | 台車含め運搬装置を用いる場合、荷の安定性や制動力(距離)・操作性は事前確認し、運搬物の倒れ等のリスクを考慮した作業者位置となっているか？ |  | 運搬装置の想定外の動きに対するリスクを考慮
| 19 | 階段では片手は手摺を持ち、足元・前方を良く確認して昇降しているか？ |  | 階段の蹴上高さの違いや、昇る際にうつむき傾向の方は注意 |  |  |  | TRUE
| 20 | 昇降設備の昇り降りでは物の運搬方法が明確になっているか？ |  | 昇降設備：梯子・脚立・踏台、立ち馬等 3点支持の意識 |  |  |  | TRUE
その他 | 21 | 走らせない、急がせない仕組みはあるか？ |  | 工程確認の場の有無やその頻度、職長の声掛け、相互指摘の風土醸成 |  |  |  | FALSE
| 22 | 転倒しやすい場所の危険マップを作成し周知しているか？ |  | ヒヤリハット情報の活用 |  |  |  | FALSE
| 23 | 転倒や怪我をしにくい身体づくりを行っているか？ |  | 運動プログラム・ストレッチ等の取り組みがあるか |  |  | 厚労省_転倒予防体操_Youtube | FALSE
自由記入欄 | [7 empty] | FALSE
＊本チェックリストは、顧客先工場内、又は自社工場内での転倒災害リスクを事前に認識し、転倒災害の発生を抑制することを目的としています。
＊状況に応じて必要な項目を取捨選択してご活用ください。
転倒災害防止 チェックリスト

## 記入例
SEAJGL2024第005号
確認日 |  | 2024年 11月26日 | 確認者 | 安全 一郎 |  | 承認者 | 半蔵 太郎
建屋名称 |  | A棟 | エリア名称 | 第1CR
| チェック項目 |  |  |  | 確認ポイント |  |  | 確認 | 備考
服装面 | 1 | CRシューズはジャストフィットサイズを準備しているか？ |  |  | 大きいサイズはつま先が歪んだり、力が入らない等で躓きやすい |  |  |  |  | FALSE
| 2 | クリーンウエアはジャストフィットサイズを準備しているか？ |  |  | 大きいサイズはダボつき、周囲装置やユーティリティに引っ掛かる |  |  |  |  | FALSE
| 3 | 保護メガネ(ゴーグル含む）は傷や曇りがなく視界はクリアか？ |  |  | 保護メガネの管理、曇り発生時の対処 |  |  |  | 1名微小な傷あり。今回は使用し、交換の手配を行う。
環境面 | 4 | 作業エリア、通行路は整理整頓されているか？ |  |  | 通路の交差点、装置四隅等の足元等の視界に入りづらい場所の物置き |  |  |  | 装置横に客先備品あり。移動可能か客先担当者に確認する。移動が難しい場合は区画を行う。 | FALSE
| 5 | 通行路、作業エリアの床には凹凸、段差等の躓き要因はないか？ |  |  | 床の仕上がり、グレーチングの段差、床パネル固定ビスの飛出し、アンカー残り |  |  |  | 段差1箇所あり。カラーコーンを設置し注意喚起を行う。 | FALSE
| 6 | 剥がれたかけたライン表示用テープ等は周囲にないか？ |  |  | 残った粘着力やテープでの躓き |  |  |  |  | TRUE
| 7 | 養生シートは捲れ、弛みはなく、四隅が固定されているか？ |  |  | 足を引っかける危険は無い
| 8 | 配線・配管類が床など足元に敷設されている場合は養生がされているか？ |  |  | 転倒リスクあれば注意喚起措置を行う
行動面 | 9 | CRを歩くときは足を真上にしっかりと持ち上げて歩いているか？ |  |  | シューズが新しい：グリップ力による躓き。古い：グリップ力低下による滑り |  |  |  |  | FALSE
| 10 | 意識してつま先を上げて歩いているか？ |  |  | 夕方、週末等は疲労からつま先が下がる傾向がある |  |  |  | 昼礼や各作業の行動開始前に相互声掛けを継続する。 | FALSE
| 11 | 適切な歩幅で歩くことを心掛けているか？ |  |  | 焦った時に大きな歩幅になる癖がある方は注意 |  |  |  |  | FALSE
| 12 | 粘着マットでは足を取られるため、ゆっくり行動しているか？ |  |  | CR入室時の洗浄(エアーシャワー）後の粘着マット等 |  |  |  | 入室の際に監視した。（9:00-9:30）
| 13 | 一度に複数人が粘着マットを通過する際は、前の人との間隔を保っているか？ |  |  | 後続の方が前の方を押さないよう、前方をよく見る |  |  |  | 同上
| 14 | 保護ゴーグルを着用する場合は視野が狭くなるので、いつもよりゆっくり行動しているか？ |  |  | 首を大きく振る、体全体を視線の方向に向けて視野を確保
| 15 | 重量物を2名で運搬する際はお互い前方を向いて運搬しているか？ |  |  | 後ろ向きでの運搬は、床の段差等や床とのグリップ力により転倒リスクが高い |  |  |  | 重量物運搬作業あり。荷の持ち方・進行方向を確認した。
| 16 | 物を人力で運搬する場合、前方・足元の視界を確保出来る荷の大きさか？ |  |  | 視界不良による躓き、踏み外し、激突の防止 |  |  |  | 搬送ルートが狭く足元見づらい箇所あり。一旦荷を置き、足元確認後搬送する。
| 17 | 重量物を人力で運搬する場合、共同作業者との合図応答方法・背の高さ等は合っているか？ |  |  | 自社内の一人当たりの運搬可能重量を遵守 |  |  |  | 合図応答方法を確認した。
| 18 | 台車含め運搬装置を用いる場合、荷の安定性や制動力(距離)・操作性は事前確認し、運搬物の倒れ等のリスクを考慮した作業者位置となっているか？ |  |  | 運搬装置の想定外の動きに対するリスクを考慮 |  |  |  | 台車使用。荷の倒れ防止のため固縛を行う。
| 19 | 階段では片手は手摺を持ち、足元・前方を良く確認して昇降しているか？ |  |  | 階段の蹴上高さの違いや、昇る際にうつむき傾向の方は注意 |  |  |  |  | TRUE
| 20 | 昇降設備の昇り降りでは物の運搬方法が明確になっているか？ |  |  | 昇降設備：梯子・脚立・踏台、立ち馬等 3点支持の意識 |  |  |  |  | TRUE
その他 | 21 | 走らせない、急がせない仕組みはあるか？ |  |  | 工程確認の場の有無やその頻度、職長の声掛け、相互指摘の風土醸成 |  |  |  |  | FALSE
| 22 | 転倒しやすい場所の危険マップを作成し周知しているか？ |  |  | ヒヤリハット情報の活用 |  |  |  | 建屋入口から作業場所までのマップを簡易的に作成し全員と共有した。(段差箇所、狭いルート等記載） | FALSE
| 23 | 転倒や怪我をしにくい身体づくりを行っているか？ |  |  | 運動プログラム・ストレッチ等の取り組みがあるか |  |  |  | 厚労省_転倒予防体操_Youtube | FALSE
自由記入欄 | ①保護ゴーグル傷入り者Aは本日の作業は急がず、慎重に作業すること。 ②部品を台車、又は人力で運搬する際は作業姿勢、作業者配置、合図応答方法を作業開始前に再確認してから作業を開始すること。 ③作業途中にリスクを発見した場合は、作業者全員と即座に共有し、関係する各作業の暫定対応措置を決定後作業を行うとともに、危険マップに追記すること。 | [8 empty] | FALSE
＊本チェックリストは、顧客先工場内、又は自社工場内での転倒災害リスクを事前に認識し、転倒災害の発生を抑制することを目的としています。
＊状況に応じて必要な項目を取捨選択してご活用ください。
転倒災害防止 チェックリスト
Excelファイルなので自由にご使用ください。
職場環境や作業内容に合わせ
必要なチェック項目に絞る事、増やすなど
加工をして使用していただけます。